[등록·평가 기록]

| 평가 번호 |  | 평가 일자 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급업체명 |  | 제조원 (대리점 경유 시) |  |
| 공급품 |  | 위험 등급 (5.1) | ☐ A ☐ B ☐ C |
| 평가 구분 | ☐ 신규 ☐ 정기 재평가 ☐ 수시 재평가 ☐ 긴급 등록 후 정식 평가 |  |  |
| 평가 방법 | ☐ 현장심사 ☐ 서류심사 | 평가자 (부서/성명) |  |
| 평가 생략 (5.3) | ☐ 해당 없음 ☐ C등급 ☐ 일반 표준품 ☐ 단발성 거래 사유: |  |  |

1. 필수 확인 항목 (점수와 별도. 해당 항목이 하나라도 미충족이면 등록 불가)

| 항목 | 결과 | 근거 문서 / 번호 |
| --- | --- | --- |
| [공통] 사업자등록증, 공급품 사양 합의 | ☐ 충족 ☐ 미충족 |  |
| [A등급] 품질경영시스템 인증서 유효 (또는 현장심사로 확인) | ☐ 충족 ☐ 미충족 ☐ N/A |  |
| [A등급] 견본 시험 합격 (수입검사 기준서) | ☐ 충족 ☐ 미충족 ☐ N/A |  |
| [A등급] 품질협약 체결 (5.5) | ☐ 충족 ☐ 미충족 ☐ N/A |  |
| [인체 접촉 자재] 성분 확인서 – 라텍스·프탈레이트류 (5.6) | ☐ 충족 ☐ 미충족 ☐ N/A |  |
| [멸균 장벽 포장재] ISO 11607-1 적합 근거 – 미생물 차단성, EO 투과·탈기, 생체적합성, 실링, 인쇄 적합성, 사용기한 안정성 / 연구소장 검토 (5.11) | ☐ 충족 ☐ 미충족 ☐ N/A | 연구소장 확인: |
| [외부 포장 상자] 운송 보호 성능 자료 (5.11) | ☐ 충족 ☐ 미충족 ☐ N/A |  |
| [외주 서비스] 인정기관 인정(KOLAS 등) 범위 확인 | ☐ 충족 ☐ 미충족 ☐ N/A |  |

2. 능력 평가 (신규·재평가 공통, 100점)

| No. | 항목 | 배점 | 100% | 60% | 30% | N/A | 점수 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술 능력 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 사양 충족 | 10 | 견본 시험 전 항목 합격 | 경미한 보완 후 합격 | 일부 항목 미확인 | ☐ |  | 견본 시험 |
| 2 | 설비·시험장비 | 10 | 보유, 교정 관리됨 | 보유, 교정 일부 미흡 | 외부 의존 | ☐ |  | 현장 / 목록 |
| 3 | 의료기기 공급 실적 | 10 | 의료기기 제조업체 공급 3년 이상 | 1년 이상 ~ 3년 미만 | 1년 미만 또는 없음 | ☐ |  | 공급 실적서 |
| 공급 능력 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 생산 능력·납기 대응 | 10 | 요구 수량·납기 대응, 대체 생산 수단 있음 | 요구 수량·납기 대응 | 대응 불확실 | ☐ |  | 생산 능력 자료 |
| 5 | Lot 식별·추적성 | 10 | 원료 Lot까지 추적 가능 | 제품 Lot만 식별 | Lot 식별 미흡 | ☐ |  | 성적서 / 현장 |
| 품질보증 능력 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 품질경영시스템 | 10 | ISO 13485 또는 GMP 적합인정 | ISO 9001 | 인증 없음 (자체 체계) | ☐ |  | 인증서 |
| 7 | 출하 검사·성적서 | 10 | Lot별 성적서 정기 발행 | 요청 시 발행 | 미발행 | ☐ |  | 성적서 |
| 8 | 변경 관리·사전 통보 | 10 | 절차 문서화 + 사전 통보 동의 | 사전 통보 동의만 | 불명확 또는 거부 | ☐ |  | 절차서 / 협약 |
| 9 | 부적합·시정조치 대응 | 10 | 절차 있음, 기한 내 회신 | 절차 없으나 대응 | 대응 미흡 | ☐ |  | 절차서 / 이력 |
| 10 | 제조 환경·오염 관리 | 10 | 관리 기준 문서화, 납품 포장 기준 충족 | 일부 관리 | 관리 미흡 | ☐ |  | 현장 / 자료 |
| 합계 (적용 배점 대비 획득 점수) |  |  | 적용 배점: |  | 획득 점수: |  |  |  |  |

※ 각 항목은 배점의 100%, 60%, 30% 중 하나로 채점한다. 해당 없는 항목은 N/A에 표시하고 적용 배점에서 뺀다. 능력 평가 환산 점수 = 획득 점수 ÷ 적용 배점 × 100

3. 성과 평가 (재평가에만 적용, 100점, 최근 1년 실적, 5.7)

| No. | 항목 | 배점 | 100% | 60% | 30% | N/A | 점수 | 자료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 입고 불량률 (Lot 기준) | 25 | 0% | 5% 미만 | 5% 이상 | ☐ |  | 수입검사 기록 |
| 2 | 공정 불량률 (공급업체 기인) | 20 | 0% | 3% 미만 | 3% 이상 | ☐ |  | 공정 불량 기록 |
| 3 | 납기 준수율 | 15 | 95% 이상 | 90% 이상 ~ 95% 미만 | 90% 미만 | ☐ |  | 입고 기록 |
| 4 | 공급업체 기인 고객불만 | 20 | 0건 | 1건 | 2건 이상 | ☐ |  | 불만 기록 |
| 5 | 시정조치 이행 (5.8) | 20 | 요구 없음 또는 기한 내 완료 | 지연 완료 | 미이행 | ☐ |  | CAPA 기록 |
| 합계 |  |  | 적용 배점: |  | 획득 점수: |  |  |  |  |

※ 성과 평가 환산 점수 = 획득 점수 ÷ 적용 배점 × 100. 기준값 5%, 3%는 QP-74-01 5.7의 재평가 조건과 같다.

4. 점수 산출

| 구분 | 능력 평가 환산 점수 (A) | 성과 평가 환산 점수 (B) | 최종 점수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 평가 |  | 적용 안 함 | = A |
| 재평가 |  |  | = A × 50% + B × 50% |

5. 판정 (QP-74-01 5.3, 5.7)

| 구분 | A등급 | B·C등급 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 70점 이상 / 미만 | 60점 이상 / 미만 | ☐ 등록 ☐ 미등록 (3개월 후 재평가) |
| 재평가 | 70↑ / 60~70 / 60↓ | 60↑ / 50~60 / 50↓ | ☐ 유지 ☐ 조건부 유지 (개선 요구, 수입검사 강화 요청) ☐ 재평가 (6개월 이내, 대체 공급업체 확보) |
| 필수 확인 | ☐ 전 항목 충족 ☐ 미충족 항목 있음 → 등록 불가 |  |  |
| 개선 요구 사항 |  |  |  |
| 후속 처리 | 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02) 반영: ☐ 완료 재평가 예정일: |  |  |

6. 결재 (QP-74-01 4.2)

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| A등급 | 구매부서 | 품질부서장 | 품질책임자 |
| B·C등급 | 구매부서 | 품질부서 | 구매부서장 |
| 외주 서비스 | 품질부서 | - | 품질책임자 |
| 성명 / 서명 / 일자 |  |  |  |

[이력 기록] 7. 분기 모니터링 기록 (QP-74-01 5.7)

| 분기 | 입고 불량률 | 공정 불량률 (공급업체 기인) | 납기 준수율 | 고객불만 (공급업체 기인) | 확인 (구매부서장) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1분기 |  |  |  |  |  |
| 2분기 |  |  |  |  |  |
| 3분기 |  |  |  |  |  |
| 4분기 |  |  |  |  |  |

※ 연도: ________   모니터링 결과는 재평가(성과 평가)의 입력으로 쓴다.

8. 긴급 등록 기록 (QP-74-01 5.4)

| 긴급 등록 사유 |  |
| --- | --- |
| 대상 공급품 / 등급 | ☐ A ☐ B ☐ C |
| A등급 허용 근거 | ☐ 대체 공급업체 없음 ☐ 공급 중단 시 제품 공급 차질 (A등급만) |
| 등록일 / 기한 (3개월) | . . . ~ . . . |
| 조건 이행 | ☐ 매 Lot 성적서 확인 ☐ 수입검사 강화 (A등급: 전 항목 시험) ☐ 견본 시험·성분 확인서 사전 확보 (A등급) |
| 정식 평가 | 완료일: 평가 번호: 결과: ☐ 등록 ☐ 미달 → 거래 중지 |
| 미완료·미달 시 조치 | 긴급 등록 기간 중 공급받은 자재의 처리 (품질부서장 결정): |

| 긴급 등록 결재 | 작성 (구매부서) | 검토 (A: 품질부서장 / B·C: 품질부서) | 승인 (A: 품질책임자 / B·C: 구매부서장) |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 / 일자 |  |  |  |

[이력 기록] 9. 공급업체 변경 검토 기록 (QP-74-01 5.9)

변경 검토 1

| 접수일 / 접수 경로 | ☐ 공급업체 통보 ☐ 기타 경로 |
| --- | --- |
| 변경 구분 | ☐ 재질·원료·성분 ☐ 규격 ☐ 제조공정 ☐ 제조소 ☐ 하위 공급업체 ☐ 기타 |
| 변경 내용 |  |
| 영향 평가 (연구소장·품질부서장) | ☐ 생체적합성 ☐ 성능 ☐ 멸균·포장 ☐ 위험관리 파일 (QP-71-01 5.9) 영향 내용: |
| 재밸리데이션 필요 | ☐ 불필요 ☐ 포장 밸리데이션 ☐ EO 멸균 밸리데이션 (QP-757-01) ☐ 설계 변경 |
| 검증 결과 | 검증 내용·기록 번호: |
| 결정 | ☐ 수용 ☐ 조건부 수용 ☐ 불수용 F02 갱신: ☐ 완료 ☐ 해당 없음 |
| 검토 / 승인 | 연구소장: 품질부서장: 품질책임자(승인): |

변경 검토 2

| 접수일 / 접수 경로 | ☐ 공급업체 통보 ☐ 기타 경로 |
| --- | --- |
| 변경 구분 | ☐ 재질·원료·성분 ☐ 규격 ☐ 제조공정 ☐ 제조소 ☐ 하위 공급업체 ☐ 기타 |
| 변경 내용 |  |
| 영향 평가 (연구소장·품질부서장) | ☐ 생체적합성 ☐ 성능 ☐ 멸균·포장 ☐ 위험관리 파일 (QP-71-01 5.9) 영향 내용: |
| 재밸리데이션 필요 | ☐ 불필요 ☐ 포장 밸리데이션 ☐ EO 멸균 밸리데이션 (QP-757-01) ☐ 설계 변경 |
| 검증 결과 | 검증 내용·기록 번호: |
| 결정 | ☐ 수용 ☐ 조건부 수용 ☐ 불수용 F02 갱신: ☐ 완료 ☐ 해당 없음 |
| 검토 / 승인 | 연구소장: 품질부서장: 품질책임자(승인): |