공 정 검 사 지 침 서

(양식)

| 문서번호 | 개정번호 | 시행일자 | 페이지 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |
| 성명/서명: __________ 일자: __________ | 성명/서명: __________ 일자: __________ | 성명/서명: __________ 일자: __________ |

1. 목적

작성 내용

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

2. 적용범위

작성 내용

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

3. 관련 규격 및 관련 문서

| 구분 | 규격명/문서명 | 문서번호/판본 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 품질경영시스템 | ISO 13485 |  |  |
| EO 멸균 | ISO 11135 |  |  |
| 멸균 포장시스템 | ISO 11607-1 |  |  |
| 포장 공정 밸리데이션 | ISO 11607-2 |  |  |
| 제품 규격/도면 |  |  |  |
| 검사방법/작업표준 |  |  |  |
| 부적합품·변경관리 등 관련 절차 |  |  |  |

4. 책임과 권한

| 담당/직책 | 책임 및 권한 |
| --- | --- |
| 생산 담당자 | ____________________________________________________________________ |
| 검사 담당자 | ____________________________________________________________________ |
| 품질 담당자 | ____________________________________________________________________ |
| 품질책임자/승인권자 | ____________________________________________________________________ |

5. 공통 검사 기준

| 항목 | 적용 기준/작성 내용 |
| --- | --- |
| 검사 전 확인사항 |  |
| 검사방법 및 측정장비 |  |
| 검사 수량·빈도 설정 기준 |  |
| 검사결과 기록 및 판정방법 |  |
| 식별·추적성 관리 |  |
| 부적합품 식별·격리 방법 |  |

6. 공정별 검사 기준

| 공정명 | 검사항목 | 검사방법/장비 | 검사 수량·빈도 | 합격기준 | 기록명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. 포장 공정 검사 기준 (ISO 11607 연계)

| 검사 항목 | 검사방법/장비 | 검사 수량·빈도 | 합격기준 | 기록명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 포장자재 확인 |  |  |  |  |
| 포장/실링 공정조건 |  |  |  |  |
| 실링 외관 및 상태 |  |  |  |  |
| 포장 무결성/성능시험(해당 시) |  |  |  |  |
| 라벨 및 식별·추적성 |  |  |  |  |

8. EO 멸균 배치기록 확인 (ISO 11135 연계)

| 확인 항목 | 확인 기준/판정방법 | 기록/증빙 | 검토 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 로트와 멸균 배치 추적성 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당 없음 |
| 승인된 멸균 사이클 사용 여부 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당 없음 |
| 주요 공정변수 기록 확인 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당 없음 |
| 알람·중단·일탈 및 조치 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당 없음 |
| 일상관리/모니터링 결과 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당 없음 |
| 배치 검토 및 출하 승인 |  |  | □ 적합 □ 부적합 □ 해당 없음 |

9. 검사결과 판정 및 부적합/일탈 처리

| 구분 | 절차/기준 및 기록 |
| --- | --- |
| 부적합 발생 시 조치 |  |
| 격리 및 식별 방법 |  |
| 원인조사 및 영향평가 |  |
| 재작업·폐기·특채 등 처분 승인 |  |
| EO 멸균 또는 포장 공정 일탈 처리 |  |
| 변경관리 및 재밸리데이션 검토 |  |

10. 기록 및 보관

| 기록명 | 작성/검토 책임 | 보관 위치 | 보관기간 | 관련 로트 추적성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정검사 기록 |  |  |  |  |
| 포장 공정기록 |  |  |  |  |
| EO 멸균 배치기록 |  |  |  |  |
| 부적합/일탈 기록 |  |  |  |  |
| 밸리데이션/재밸리데이션 기록 |  |  |  |  |

11. 시행 전 검토·승인 체크리스트

| 확인 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 제품별 도면/규격 및 주요 품질특성이 확정되었는가? | □ 예 □ 아니오 □ 해당 없음 |
| 검사방법과 측정장비의 적합성이 확인되었는가? | □ 예 □ 아니오 □ 해당 없음 |
| 검사 수량·빈도·합격기준의 근거가 문서화되었는가? | □ 예 □ 아니오 □ 해당 없음 |
| EO 멸균 밸리데이션 및 승인된 사이클 기준이 확보되었는가? | □ 예 □ 아니오 □ 해당 없음 |
| 포장 공정 밸리데이션 및 포장 무결성 기준이 확보되었는가? | □ 예 □ 아니오 □ 해당 없음 |
| 제조 로트와 멸균 배치 간 추적성이 확보되었는가? | □ 예 □ 아니오 □ 해당 없음 |
| 부적합·일탈·변경관리 절차와 연계되는가? | □ 예 □ 아니오 □ 해당 없음 |
| 작성·검토·승인 및 시행일자가 지정되었는가? | □ 예 □ 아니오 □ 해당 없음 |

12. 공정검사 기록 양식

| 기록 항목 | 기록 내용 |
| --- | --- |
| 제품명/품번 |  |
| 제조 로트번호 |  |
| 공정명/작업일자 |  |
| 검사항목/규격 |  |
| 검사방법/측정장비 ID |  |
| 검사 수량/빈도 |  |
| 측정값/검사 결과 |  |
| 판정 | □ 합격 □ 부적합 □ 보류 |
| 부적합/일탈 번호 및 조치 |  |
| 검사자/일자 |  |
| 검토자/일자 |  |

13. 개정 이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

작성 안내: 본 파일은 양식만 제공한다. 실제 검사 항목, 방법, 수량·빈도, 합격기준, 멸균 및 포장 조건은 승인된 제품 규격과 관련 밸리데이션 자료를 근거로 기입한 후 검토·승인하여 사용한다.