| CAPA 번호 | CAPA- - | 접수일 |  | 구분 | ☐ 시정조치 ☐ 예방조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발생원 | ☐ 고객불만·이상사례 ☐ 부적합품(수입·공정·완제품) ☐ 내부심사 ☐ 외부심사 ☐ 공급업체 ☐ 데이터 분석(추세) ☐ 위험관리 ☐ 경영검토 ☐ 기타( ) |  |  |  |  |
| 관련 기록 번호 | 불만 / 부적합 보고서 / 심사 보고서 등: |  |  |  |  |
| 제품명 |  | 모델명 |  | 제조번호 (UDI-DI) |  |

1. 요구  (QP-85-01 6.1)

부적합(잠재적 부적합) 내용: 사실과 객관적 증거(기록 번호, 수량, 측정값)로 작성하고, 추정이나 원인은 적지 않는다.

| 발생 일자 |  | 첨부 | ☐ 있음 ( 건) ☐ 없음 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구자 | 부서: 성명: 서명: 일자: | 소속 부서장 확인 | 성명: 서명: 일자: |

2. 접수, 등급 판정, 조치부서 지정  (QP-85-01 6.1, 6.2)

| 등급 | ☐ 1등급 (긴급) ☐ 2등급 (중요) ☐ 3등급 (일반) | 판정 근거 (심각도, QP-71-01 5.1) | 심각도: 사유: |
| --- | --- | --- | --- |
| 주관 조치부서 |  | 협조 부서 |  |
| 조치부서장 |  | 조치 담당자 |  |
| 시정 기한 |  | 원인조사·계획 승인 기한 |  |
| 외부 기한 | ☐ 해당 없음 ☐ GMP 심사 부적합 (시정자료·계획서: 심사 종료 후 15일 이내, 이행 결과: 3개월 이내) ☐ 심사기관·식약처 지정 기한 ( ) |  |  |
| 품질부서가 조치부서인 경우 | 지정 검증자 (부서장): 최고경영자 승인 대상(품질책임자 겸직): ☐ 예 ☐ 아니오 |  |  |

| 구분 | 접수 (품질부서) | - | 확정 (품질책임자) |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 / 일자 |  | - |  |

3. 영향 범위 확인과 시정  (QP-85-01 6.4의 1)~2), 6.8)

| 영향 범위 | ☐ 다른 제조번호 ☐ 다른 공정 ☐ 출하한 제품 ☐ 영향 없음 내용 (UDI 추적 기록 QP-758-01-F03 번호): |
| --- | --- |
| 시정 내용 | 예: 영향받은 Lot 격리, 출하 보류, 재검사 |
| 시정 완료일 / 실행자 |  |
| 규제 보고·회수 판단 (인허가부서장) | ☐ 해당 없음 ☐ 이상사례 보고 대상 ☐ 회수 대상 ☐ 권고문 발행 보고·조치 일자 및 기록 번호: 판단자 서명: |

4. 조치 필요성 평가  (QP-85-01 6.4의 3), 6.6의 3))

☐ 시정조치·예방조치 필요 → 5번부터 작성 ☐ 시정만으로 충분 (시정조치 불필요) → 아래 4-1 작성 후 11번으로 ☐ 예방조치 불필요 → 아래 4-2 작성 후 11번으로

4-1. 시정만으로 충분 (조건 모두 충족 필요). 1등급, 반복 부적합, 심사 부적합, 규제 보고·회수 대상은 해당 불가

| 조건 | 충족 | 근거 기록 번호 |
| --- | --- | --- |
| 환자 안전·제품 성능에 영향 없음 (심각도 2 이하) | ☐ |  |
| 영향 범위 확인, 영향받은 제품·기록 모두 시정으로 처리 (출하품 영향 없음) | ☐ |  |
| 최근 12개월 같은 유형·같은 현상 부적합 이력 없음 (CAPA 관리대장 QP-85-01-F02) | ☐ |  |
| 시스템 요인(절차, 설비, 교육)이 아닌 개별적·우발적 사건 | ☐ |  |

4-2. 예방조치 불필요 (해당 기준 선택)

| 기준 | 해당 | 근거 기록 번호 |
| --- | --- | --- |
| 기존 위험통제나 검사로 이미 관리되어 제품에 도달하지 않음 | ☐ |  |
| 추세 상승 원인이 확인된 일시적 요인이고 데이터가 관리 기준 안으로 회복됨 | ☐ |  |
| 외부 안전성 정보가 당사 제품의 설계·재질·공정·사용 방법과 관련 없음 | ☐ |  |
| 같은 원인을 다른 CAPA나 변경에서 이미 다루고 있음 | ☐ |  |

| 구분 | 평가 (조치부서장) | 승인 (품질책임자) |
| --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 / 일자 |  |  |

5. 근본원인 조사  (QP-85-01 6.4의 4))

증상이나 부적합 내용을 다시 쓴 것, "담당자 실수"로 끝나는 결론은 근본원인으로 인정하지 않는다.

| 관련 요인 (6M) | ☐ 방법(절차) ☐ 장비 ☐ 환경 ☐ 사람 ☐ 자재 ☐ 측정 |
| --- | --- |
| Why 1 |  |
| Why 2 |  |
| Why 3 |  |
| Why 4 |  |
| Why 5 |  |
| 근본원인 |  |
| 기여 인자 |  |
| 사용한 도구 / 첨부 | ☐ 5 Why ☐ 특성요인도 ☐ FMEA ☐ 기타( ) |

6. 조치 계획  (QP-85-01 6.4의 5))

| No. | 근본원인 | 조치 내용 | 담당 | 완료 예정일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

효과성 확인 계획 (회사 기준: 조치 완료 후 최소 3개월 + 최소 확인 수량, 6.4의 9))

| 확인 방법 |  |
| --- | --- |
| 판정 기준 | 같은 유형·같은 현상 부적합 0건 / 정량 지표: |
| 기준선 (조치 전 데이터) |  |
| 확인 기간 | 조치 완료일부터 개월 (최소 3개월) |
| 최소 확인 수량 | ☐ 생산 3 Lot 이상 ☐ 원자재 입고 3 Lot 이상 ☐ 업무 수행 3건 이상 / 기록 표본 10건 이상 ☐ 교육 후 수행 3건 이상 관찰 ☐ 강화 기준( ) |

7. 계획 적절성 검토  (QP-85-01 6.4의 6), 6.7)

| 검토 사항 | 결과 | 근거 / 관련 번호 |
| --- | --- | --- |
| 계획한 조치가 적용 규격과 법적 요구사항에 위배되지 않는가 | ☐ 예 ☐ 아니오 |  |
| 조치가 의료기기의 안전성·성능에 부정적 영향을 주지 않는가 (ISO 13485 8.5.2 e)) | ☐ 예 ☐ 아니오 |  |
| 위험관리 파일(QP-71-01)에 영향이 있는가 (있으면 연구소장 재평가 요청) | ☐ 있음 ☐ 없음 | 연구소장 확인: |
| 설계·공정·원자재·라벨·허가사항 변경이 필요한가 | ☐ 필요 ☐ 불필요 | 변경 번호: |
| 문서 개정이 필요한가 (QP-424-01) | ☐ 필요 ☐ 불필요 | 문서 번호: |

| 구분 | 작성 (조치 담당자) | 검토 (조치부서장) | 승인 (품질책임자 / 최고경영자*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 / 일자 |  |  |  |

* 품질책임자가 조치부서장을 겸하는 경우 최고경영자가 승인한다 (QP-85-01 6.1).

8. 조치 실행  (QP-85-01 6.4의 7))

| No. | 실행 내용 | 완료일 | 증거 유형 | 기록 번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ 문서 ☐ 교육 ☐ 설비 ☐ 공정 ☐ 공급업체 |  |
| 2 |  |  | ☐ 문서 ☐ 교육 ☐ 설비 ☐ 공정 ☐ 공급업체 |  |
| 3 |  |  | ☐ 문서 ☐ 교육 ☐ 설비 ☐ 공정 ☐ 공급업체 |  |

9. 실행 검증  (QP-85-01 6.4의 8))

기록 번호로 특정할 수 있는 객관적 증거만 인정한다. 구두 확인이나 담당자 서명만으로는 인정하지 않는다.

| 확인한 증거 (기록 번호) |  |
| --- | --- |
| 결과 | ☐ 계획대로 실행됨 ☐ 미흡 (사유: ) |
| 검증자 서명 / 일자 | 품질부서 또는 지정 검증자: |

10. 효과성 확인  (QP-85-01 6.4의 9))

| 확인 기간 | . . . ~ . . . | 경과 개월 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실제 확인 수량 | Lot / 건 / 표본 | 최소 수량 충족 | ☐ 충족 ☐ 미충족 |
| 기간 연장 | ☐ 없음 ☐ 연장 (사유: ) |  |  |
| 6개월 경과 시 대체 확인 | ☐ 해당 없음 ☐ 모의 수행 ☐ 기록 표본 검토 |  |  |
| 같은 유형 재발 건수 |  | 정량 지표 (기준선 → 결과) |  |
| 판정 | ☐ 효과 있음 ☐ 효과 없음 → 재조치 |  |  |
| 확인자 서명 / 일자 | 품질부서 또는 지정 검증자: |  |  |

11. 종결  (QP-85-01 6.4의 10))

| 결과 | ☐ 종결 ☐ 재조치 지시 (같은 CAPA 번호로 이력 기록) ☐ 시정만으로 종결 (4-1) ☐ 예방조치 불필요로 종결 (4-2) |
| --- | --- |
| 재조치 사유 / 지시 내용 |  |

| 구분 | 작성 (품질부서) | 검토 (조치부서장) | 승인 (품질책임자 / 최고경영자*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 / 일자 |  |  |  |