| 문서번호 | QP-758-01-F01 | 작성일자 | 2026년 __월 __일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 양식명 | UDI 체계 수립 및 코드 생성 기록 | 개정번호 | 0 |

UDI 체계 수립 및 코드 생성 기록

※ 본 양식은 품질 절차서 QP-758-01의 5.1, 5.2, 5.3 및 5.7에 따라 작성한다. 2항(UDI-DI 생성)과 3항(UDI-PI 구성)은 제품·포장단위별로 1부씩 작성하고, 결과는 4항 UDI-DI 부여 목록의 No.로 연결한다. 해당하지 않는 항목은 “해당 없음”으로 표시한다.

1. GS1 회원 및 업체코드 관리

| 항목 | 기록 내용 | 항목 | 기록 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | JSY | 사업자등록번호 |  |
| GS1 회원번호 |  | 회원 가입일 |  |
| 회원 유효기간 | ____년 __월 __일 ~ ____년 __월 __일 | 갱신 예정일 |  |
| 국가코드 | 880 | 업체코드 |  |
| 업체코드 근거자료 | □ 회원 확인서 □ 기타: __________ | 첨부 여부 | □ 첨부 □ 미첨부 |

2. 제품 기본정보 및 UDI-DI 생성 (제품·포장단위별 작성)

| 항목 | 기록 내용 | 항목 | 기록 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품명 |  | 모델명/형명 |  |
| 품목명 및 등급 |  | 품목허가/인증/신고번호 |  |
| 제조업자 | JSY | 허가/등록 상태 | □ 허가 □ 인증 □ 신고 |
| 포장단위 | □ 최소 포장 □ 상위 포장: ______ | 포장 내 수량 |  |
| 포장 단계 지시자 | □ 0(최소 포장) □ 1~8(상위 포장): ____ | 상품품목코드 |  |
| 국가코드 + 업체코드 | 880 + __________________ | 검증번호 |  |
| 생성된 GTIN-14(UDI-DI) |  | 검증번호 계산 근거/도구 |  |
| 기존 UDI-DI 중복 확인 | □ 확인 완료 □ 해당 없음 | 중복 여부/조치 |  |
| 포장 사양서 문서번호/개정 |  | 허가사항 근거 문서 |  |
| GTIN-14 자릿수 확인 | □ 880+업체코드+품목코드 = 12자리 □ 지시자 포함 전체 14자리 | 4항 목록 연결 No. | No. ____ |

3. 생산식별자(UDI-PI) 구성 결정 (제품별 작성)

| 항목 | 결정/기록 내용 |
| --- | --- |
| 대상 UDI-DI (4항 No.) | No. ____ / GTIN-14: ______________________ |
| 제조번호(로트번호) 표시 | ■ 적용 (모든 제품에 필수 표시) |
| 사용기한 표시 | □ 적용 (사용기한이 있는 제품은 필수) □ 해당 없음(사용기한 없음) / 사용기한 산출 기준: ______________ |
| 제조일자 또는 제조연월 표시 | □ 적용 (사용기한이 없는 제품은 필수) □ 해당 없음(사용기한 표시) / 표시 형식: ______________ |
| 사용기한/제조일자 선택 기준 | 사용기한이 있는 제품은 사용기한을, 사용기한이 없는 제품은 제조연월(일)을 제조번호와 함께 표시한다. (둘 중 하나는 반드시 적용) |
| 바코드 응용식별자(AI) | ■ (01) UDI-DI ■ (10) 제조번호(최대 20자, 바코드 데이터의 마지막에 배치) □ (17) 사용기한(YYMMDD) □ (11) 제조일자(YYMMDD) |
| 제품별 UDI-PI 구성 및 순서 | (01) UDI-DI → (17) 또는 (11) → (10) 제조번호 순서로 기록: ______________________________ |
| 관련 제조기록/생산관리 규칙 | 문서번호: ______________________ 개정번호: ____________________ |

4. UDI-DI 부여 목록

| No. | 제품명 / 모델명 | 포장단위 및 포장 내 수량 | GTIN-14 (UDI-DI) | 포장 단계 지시자 | 생성일 | 생산식별자 구성(AI) | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | □ 신규 □ 변경 □ 폐기 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | □ 신규 □ 변경 □ 폐기 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | □ 신규 □ 변경 □ 폐기 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | □ 신규 □ 변경 □ 폐기 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | □ 신규 □ 변경 □ 폐기 |

5. 변경 영향 평가 (변경 시 작성)

| 항목 | 기록 내용 |
| --- | --- |
| 변경 요청/변경관리 번호 |  |
| 변경 내용 및 변경 사유 |  |
| 영향 항목 | □ 제품명/모델명 □ 포장단위/수량 □ 멸균 상태/방법 □ 일회용 표시 □ 중요 경고·금기사항(라텍스·프탈레이트류 등) □ 양도·양수 □ 표시기재 문구 수정·아트워크 변경 □ 포장재 변경(멸균 장벽·표시 내용 영향 없음) □ 기타: ______ |
| 설계 변경 및 위험관리 영향 | 설계 변경: □ 있음(연구소장 검토 일자: ________) □ 없음 / 위험관리 파일(QP-71-01 5.9) 영향: □ 있음(조치: ____________) □ 없음 |
| UDI-DI 영향 판단 | □ 신규 UDI-DI 부여 □ 기존 UDI-DI 유지 □ 추가 검토 필요 |
| 판단 근거 및 관련 기준 (판단이 어려운 경우 인허가부서장 판단 근거) |  |
| 통합정보시스템 변경 등록 필요 여부 | □ 필요 □ 불필요 / 변경일: ____년 __월 __일 변경 등록 기한(변경일부터 10일 이내): ____년 __월 __일 완료일: ____년 __월 __일 |
| 관련 문서/기록 개정 | □ 라벨 원본 □ QP-758-01-F03 □ 기타: __________________________ |

6. 확인 및 승인

| 구분 | 부서/직책 | 성명 | 일자 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | 인허가 담당자 |  |  |  |
| 검토 | 인허가부서장 |  |  |  |
| 승인 | 품질책임자 |  |  |  |

첨부자료 확인: □ GS1 회원/업체코드 자료  □ GTIN-14 검증 결과  □ 허가사항/제품 사양서  □ 기타: __________________

기록관리: 본 기록은 문서관리 및 기록관리 절차에 따라 보관하며, 승인된 UDI-DI 목록은 최신 상태로 유지한다.